## Tableau d'aide à la décision
| DRIMbox SOURCE | DRIMbox CONSOMMATRICE | Retour d'expérience Krypton : Intérêt de la fonctionnalité / recommandations | Notes éditeur
1. Les fonctionnalités de visualisation demandées par les praticiens utilisateurs de Krypton
Comparaison d’examens : Affichage de 2 séries DICOM ou examens dans la même fenêtre (synchronisables) | Optionnelle | Optionnelle | Indispensable
Mesures de densité en CT (en HU) | Optionnelle | Optionnelle | Indispensable
MPR Oblique et double-oblique | Hors spécification nationale | Hors spécification nationale | Requis
MIP | Optionnelle | Optionnelle | Requis
VRT (Rendu Volume) | Hors spécification nationale | Hors spécification nationale | Requis
Fonctionnalités de médecine nucléaire
SUV (2D, 3D, moyen ou max) | Optionnelle | Optionnelle | Indispensable pour la TEP
Fusion des séries TEP/CT | Optionnelle | Optionnelle | Indispensable pour la TEP
2. Les fonctionnalités optimisant le temps d’affichage des images
Support de l'option "Image clés"
La majorité des examens consultés sont de taille importante. Il est donc essentiel que les utilisateurs non spécialistes accèdent en priorité aux images clés afin de ne pas sursolliciter le PACS, la DRIMbox et la bande passante du site producteur. L'option "images clés" correspond aux trois exigences ci-dessous :
Indicateur de présence d’images signficatives lors du partage de l'examen vers le DMP / génération du document KOS ATTENTION : Si cette option n'est pas mise en œuvre, il ne sera pas possible d'identifier la présence d'images clés dans un examen produit par votre structure. Ceux-ci seront donc systématiquement demandés en totalité. | Optionnelle | Non applicable | - Gain de temps pour l'accès et la consultation des images - Evite de sur-solliciter le PACS, la DRIMbox et la bande passante réseau
Demande et affichage par défaut de la série des images significatives KIN lorsque l’utilisateur* ouvre la visionneuse au niveau de l’examen *Utilisateur = professionnel de ville, patient, spécialiste libéral ou en établissement | Optionnelle | Optionnelle | - Gain de temps pour l'accès et la consultation des images - Evite de sur-solliciter le PACS, la DRIMbox et la bande passante réseau
Gestion des images significatives lors de l'affichage : - Visualisation uniquement des images significatives associées à l’examen - Lors de la visualisation, indication que l'image affichée est significative | Optionnelle | Optionnelle | - Gain de temps pour l'accès et la consultation des images - Evite de sur-solliciter le PACS, la DRIMbox et la bande passante réseau - Expertise des radiologues et des médecins nucléraires par leur sélection d'images clés
Autres fonctionnalités importantes
Cache (Stockage temporaire des examens sur DRIMbox source et/ou DRIMbox Conso) | Optionnelle | Optionnelle | - Affichage rapide de l'examen lors d'une nouvelle consultation, - Evite de sur-solliciter le PACS, la DRIMbox et la bande passante réseau
Nombre de connexions simultanées accepté par la DRIMbox : | Obligatoire (Minimum 3) | Obligatoire (Minimum 2) | => Selon votre activité assurez vous que le nombre de connexions proposé par votre DRIMbox est suffisant
Téléchargement ou export des examens | Obligatoire | Obligatoire | =>Faire préciser à l'éditeur les modalités d'export
3. Services additionnels
Workflow de RCP (Pré-chargement des examens et conservation en cache) | Hors spécification nationale | Hors spécification nationale | Accès rapide et fiable aux examens pendant la RCP. => Attention à ne pas devoir installer un composant chez chaque requérant
Téléradiologie | Hors spécification nationale | Hors spécification nationale | Téléradiologie avec ou sans accès aux antériorités du patient en plus de l'examen à interpréter/expertiser ?
Téléexpertise avec Echange et Partage d'images, et formulaire de demande | Hors spécification nationale | Hors spécification nationale | Demande de téléexpertise avec imagerie, documentée et sécurisée => Attention à ne pas devoir installer un composant chez chaque requérant
Accès aux examens antérieurs aux DRIMbox et/ou sans INS qualifié | Hors spécification nationale | Hors spécification nationale | Permet l'accès à des examens non présents dans le DMP